## Sheet1
重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料项目采购市场询价表
询价单位： 联系人： 联系电话：
序号 | 名称 | 规格型号 | 预估采购数量 | 单价（元） | 备注
1 | 塑料胶塞 | 美坚利（6mm,8mm） | 100包
2 | 刀闸开关 | 3P/400A，符合相关的国际或国家标准，以确保其安全性和兼容性 | 20个
3 | LED筒灯 | 12W，开孔尺寸：110mm，220V-50HZ,铝材 白光 | 160个
4 | LED筒灯 | 10W，开孔尺寸：110mm，220V-50HZ,铝材 白光 | 100个
5 | LED灯管 | T8/30W，玻璃 | 400支
6 | LED平板灯 | 600*600mm/42w，外壳材质：白色/pp塑料，LED灯芯 | 100个
7 | LED平板灯 | 300*300mm/38w，外壳材质：白色/pp塑料，LED灯芯 | 100个
8 | LED球泡 | 5W，LED，E27，6500K | 800个
9 | LED投光灯 | 200W，防护等级：IP65，光源使用寿命：‌>50000H | 10个
10 | LED柱形灯 | 20W，6500K，E27 | 100个
11 | LED贴片光源 | 13w，色温6500K | 500个
12 | LED灯管 | T5/16W | 200支
13 | LED灯管 | T8/18W,600*600格栅灯盘灯管 | 200支
14 | LED一体化灯管 | T8/16W，带支架 | 200支
15 | LED路灯模组 | LM6000-7000(正白光）150W；防护等级≥IP65，铝材质灯体 | 10套
16
17
18
19
20 | 小便阀 | 手动小便池延时 H875，全铜，明装 | 50个
21 | 小便阀 | 手动小便池延时 H875，全铜，暗装 | 50个
22 | 明装冷热水混合阀 | 铜冷热淋浴龙头明装混水阀 | 400个
23 | PPR闸阀 | ø25mm圆盘 | 30个
24 | PPR闸阀 | ø32mm圆盘 | 30个
25 | PPR 直接 | ø32mm | 50个
26 | PPR 直接 | ø20mm | 20个
27 | PPR大小头 | 32mm*25mm | 30个
28 | PPR管 | ø32mm 4米/根 | 20根
29 | PPR管 | ø25mm 4米/根 | 40根
30 | PPR管 | ø20 4米/根 | 5根
31 | 内丝直接 | ø25mm | 70个
32 | 防盗门锁面板 | 235mm，锌合金 | 30个
33 | 防盗门锁芯 | 70mm | 30个
34 | 哈夫节 | DN110X200MM | 10个
35 | 洗手盆下水软管 | 防臭ABS塑料直管 | 500根
36 | 小便槽下水 | 加长 | 100个
37 | 生料带 | 防水胶布加厚 | 200个
38 | 淋浴喷头 | 多花/ABS | 100个
39 | 软芯铜芯线 | BVR 1.5mm 国标、净重不低于2.07KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈
40 | 软芯铜芯线 | BVR 2.5mm 国标、百米一圈、净重不低于3.55KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈
41 | 软芯铜芯线 | BVR 4mm 国标、百米一圈、净重不低于4.88KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈
42 | 软芯铜芯线 | BVR 6mm 国标、百米一圈、净重不低于6.69KG，外包装完整，条码清晰外包装完整，条码清晰 | 5圈
43 | 时控器 | 国标、220W/20A，时控范围不低于1分—24小时；工作电压AC（50HZ）220V；导轨式安装，定时组数不低于16组。 | 20个
44 | 电胶布 | 0.16mm*18mm*10m | 200个
45 | 明装五孔插座 | 明装五孔、86型 | 50个
46 | 暗装五孔插座 | 暗装五孔、86型 | 200个
47 | 明装空调插座 | 明装空调 | 50个
48 | 暗装空调插座 | 暗装空调 | 50个
49 | 单开开关 | 86型 | 100个
50 | 双开开关 | 86型 | 100个
51 | 空调排水管 | 加厚型 | 1000米
52 | 空开 | 16A/1P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
53 | 空开 | 16A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
54 | 空开 | 20A/1P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
55 | 空开 | 32A/2P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
56 | 空开 | 32A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
57 | 空开 | 32A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
58 | 空开 | 25A/1P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
59 | 空开 | 25A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
60 | 空开 | 40A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
61 | 空开 | 63A/1P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
62 | 空开 | 63A/2p，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
63 | 空开 | 63A/3p，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质 | 50个
64 | 高压管 | 200mm/防爆不锈钢编制 | 100根
65 | 高压管 | 600mm/防爆不锈钢编制 | 100根
66 | 加长水龙头 | 陶瓷芯 | 100个
67 | 水龙头 | 单冷快开 | 400个
68 | 面盆混合水龙头 | 全铜/单柄 | 100个
69 | 洗手盆金属下水 | 不锈钢 | 200个
70 | 教室LED日光灯 | 国优、单只带电子镇流器 | 15套
71 | 教室LED日光灯 | 国优、双只带电子镇流器 | 15套
72 | 陶瓷灯头 | 国优、E27 | 500个
73 | 角阀 | 4分/快开 | 100个
74 | 淋浴软管 | 1.5米/防爆，材质：不锈钢 | 300根
75 | 得亿线管 | 得亿、ø20mm，执行国家GB/T标准 | 60米
76 | 得亿槽板 | 得亿、宽24mm厚14mm，执行国家GB/T标准 | 240米
77 | Pvc排水管 | ø110mm/执行国家GB/T标准 | 30米
78 | Pvc排水管 | ø75mm/执行国家GB/T标准 | 30米
79 | Pvc排水管 | ø50mm/执行国家GB/T标准 | 30米
80 | PVC活接头 | ø50mm/执行国家GB/T标准 | 50个
81 | 线管Pvc直接 | ø20mm，执行国家GB/T标准 | 40个
82 | Pvc三通 | ø20mm，执行国家GB/T标准 | 50个
83 | Pvc弯头 | ø20mm，执行国家GB/T标准 | 50个
84 | pvc胶水 | 200ml | 10瓶
85 | 加长膨胀螺钩 | 国优、6mm*120mm | 500个
86 | 玻璃胶 | 防霉、透明 | 30支
87 | 结构胶 | 防霉、透明 | 100支
88 | 堵漏王 | 卫生间防水快干水泥 速凝缓凝型补漏防水涂料 5kg/袋 | 20袋
89 | 底盒 | 86型/明装，PVC | 100个
90 | 通开挂锁 | 30MM | 50把
91 | ø20线卡 | 国优、ø20固线钉压线卡 ，100只每袋 | 6袋
92 | 锁芯 | 豪门、PC锁芯 | 200个
93 | 直柄锁芯 | 宝仕安、纯铜 | 300个
94 | 滑轨 | 固特、30cm | 600付
95 | 衣柜锁扣 | 国优、不锈钢 | 100套
96 | 抽屉锁扣 | 国优、不锈钢 | 100套
97 | 衣柜门拉手 | 国优、不锈钢 | 300个
98 | 卫生间门合页 | 国优、不锈钢 | 80付
99 | 衣柜门合页 | 国优、不锈钢 | 100付
100 | 卫生间门把手 | 国优、塑钢 | 100个
101 | 教室门锁 | 国优、整套 | 30套
102 | 面盆感应龙头 | 交直流两用 | 30套
103 | 不锈钢锁扣 | 圆形 | 200个
104 | 月牙锁 | 国优、塑钢 | 200付
105 | 公寓门合页 | 固特、ø2.5mm长100mm | 100付
106 | 自攻螺丝 | 国优、ø3.5mm长25mm | 5盒
107 | 自攻螺丝 | 国优、ø3.5mm长16mm | 5盒
108 | 自攻螺丝 | 国优、ø3.5mm长20mm | 5盒
109 | 自攻螺丝 | 国优、长40mm | 5盒
110 | 转尾螺丝 | 4.2mm*15mm | 5盒
111 | 转尾螺丝 | 4.2mm*45mm | 5盒
112 | 水泥钉 | 国优、ø1.6mm长45mm | 5盒
113 | 水泥钉 | 国优、1寸 | 5盒
114 | 铁钉 | 国优、长60mm | 10公斤
115 | 复合型水篾子 | 600*400*40mm | 30块
116 | 复合型水篾子 | 700*250*40mm | 30块
117 | 复合型水篾子 | 750*450*40mm | 30块
118 | 复合型井盖 | 600*400*40mm | 30块
119 | 文化石 | 200*100mm | 300块
120 | 瓷砖 | 200*300mm | 300块
121 | 玻璃 | 345*965*3.5mm | 50张
122 | 高分子井盖 | 300*500*30mm | 50块
123 | 复合型井盖 | 600*600*40mm | 50块

## Sheet2
重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料项目采购市场询价表
报价单位： 联系人： 联系电话：
序号 | 名称 | 规格型号 | 预估采购数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 塑料胶塞 | 美坚利（6mm, 8mm），材质：PVC，耐温范围：-20℃~80℃，防水防尘 | 100包
2 | 刀闸开关 | 3P/400A，符合国际标准IEC 60947-3，材质：阻燃塑料，铜触点，防护等级：IP20 | 20个
3 | LED筒灯 | 12W，开孔尺寸：110mm，220V-50HZ，材质：铝合金，色温：6500K，光效：100lm/W | 160个
4 | LED筒灯 | 10W，开孔尺寸：110mm，220V-50HZ，材质：铝合金，色温：6500K，光效：90lm/W | 100个
5 | LED灯管 | T8/30W，玻璃材质，长度：1.2m，色温：6500K，光效：120lm/W | 400支
6 | LED平板灯 | 600*600mm/42W，外壳材质：白色PP塑料，LED灯芯，色温：6500K，光效：110lm/W | 100个
7 | LED平板灯 | 300*300mm/38W，外壳材质：白色PP塑料，LED灯芯，色温：6500K，光效：100lm/W | 100个
8 | LED球泡 | 5W，LED，E27，色温：6500K，光效：80lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 800个
9 | LED投光灯 | 200W，防护等级：IP65，材质：铝合金，色温：6500K，光效：130lm/W | 10个
10 | LED柱形灯 | 20W，6500K，E27，材质：铝合金，光效：90lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 100个
11 | LED贴片光源 | 13W，色温：6500K，材质：SMD 2835，光效：100lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 500个
12 | LED灯管 | T5/16W，长度：0.6m，色温：6500K，光效：110lm/W，材质：PC | 200支
13 | LED灯管 | T8/18W, 600*600格栅灯盘灯管，色温：6500K，光效：100lm/W，材质：PC | 200支
14 | LED一体化灯管 | T8/16W，带支架，色温：6500K，光效：90lm/W，材质：PC | 200支
15 | LED路灯模组 | LM6000-7000（正白光）50W，防护等级：IP65，材质：铝合金，光效：140lm/W | 10套
16 | 小便阀 | 手动小便池延时 H875，材质：全铜，明装，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个
17 | 小便阀 | 手动小便池延时 H875，材质：全铜，暗装，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个
18 | 明装冷热水混合阀 | 铜冷热淋浴龙头明装混水阀，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 400个
19 | PPR闸阀 | ø25mm圆盘，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个
20 | PPR闸阀 | ø32mm圆盘，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个
21 | PPR 直接 | ø32mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 50个
22 | PPR 直接 | ø20mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 20个
23 | PPR大小头 | 32mm*25mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个
24 | PPR管 | ø32mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 20根
25 | PPR管 | ø25mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 40根
26 | PPR管 | ø20mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 5根
27 | 内丝直接 | ø25mm，材质：铜，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 70个
28 | 防盗门锁面板 | 235mm，材质：锌合金，表面处理：电镀，适用于标准防盗门 | 30个
29 | 防盗门锁芯 | 70mm，材质：铜，适用于标准防盗门，防撬等级：B级 | 30个
30 | 哈夫节 | DN110X200MM，材质：不锈钢，耐压：1.6MPa，适用温度：≤80℃ | 10个
31 | 洗手盆下水软管 | 防臭ABS塑料直管，长度：400mm，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 500根
32 | 小便槽下水 | 加长型，材质：ABS塑料，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个
33 | 生料带 | 防水胶布加厚，宽度：18mm，长度：10m，材质：PTFE，耐温：≤260℃ | 200个
34 | 淋浴喷头 | 多花/ABS，材质：ABS塑料，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个
35 | 软芯铜芯线 | BVR 1.5mm，国标，净重：≥2.07KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈
36 | 软芯铜芯线 | BVR 2.5mm，国标，百米一圈，净重：≥3.55KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈
37 | 软芯铜芯线 | BVR 4mm，国标，百米一圈，净重：≥4.88KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈
38 | 软芯铜芯线 | BVR 6mm，国标，百米一圈，净重：≥6.69KG，外包装完整，条码清晰 | 5圈
39 | 时控器 | 国标，220W/20A，时控范围：1分—24小时，工作电压：AC 220V（50HZ），导轨式安装 | 20个
40 | 电胶布 | 0.16mm18mm10m，材质：PVC，耐温：≤80℃，耐压：600V | 200个
41 | 明装五孔插座 | 明装五孔、86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 50个
42 | 暗装五孔插座 | 暗装五孔、86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 200个
43 | 明装空调插座 | 明装空调，材质：阻燃PC，额定电流：16A，额定电压：250V | 50个
44 | 暗装空调插座 | 暗装空调，材质：阻燃PC，额定电流：16A，额定电压：250V | 50个
45 | 单开开关 | 86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 100个
46 | 双开开关 | 86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 100个
47 | 空调排水管 | 加厚型，材质：PVC，长度：1.5m，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 1000米
48 | 空开 | 16A/1P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
49 | 空开 | 16A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
50 | 空开 | 20A/1P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
51 | 空开 | 32A/2P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
52 | 空开 | 32A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
53 | 空开 | 32A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
54 | 空开 | 25A/1P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
55 | 空开 | 25A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
56 | 空开 | 40A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
57 | 空开 | 63A/1P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
58 | 空开 | 63A/2P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
59 | 空开 | 63A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个
60 | 高压管 | 200mm/防爆不锈钢编制，材质：不锈钢，耐压：10MPa，适用温度：≤150℃ | 100根
61 | 高压管 | 600mm/防爆不锈钢编制，材质：不锈钢，耐压：10MPa，适用温度：≤150℃ | 100根
62 | 加长水龙头 | 陶瓷芯，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个
63 | 水龙头 | 单冷快开，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 400个
64 | 面盆混合水龙头 | 全铜/单柄，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个
65 | 洗手盆金属下水 | 不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200个
66 | 教室LED日光灯 | 国优，单只带电子镇流器，功率：36W，色温：6500K，光效：120lm/W | 15套
67 | 教室LED日光灯 | 国优，双只带电子镇流器，功率：72W，色温：6500K，光效：120lm/W | 15套
68 | 陶瓷灯头 | 国优，E27，材质：陶瓷，耐温：≤150℃，额定电压：250V | 500个
69 | 角阀 | 4分/快开，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个
70 | 淋浴软管 | 1.5米/防爆，材质：不锈钢，耐压：1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300根
71 | 得亿线管 | 得亿，ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 60米
72 | 得亿槽板 | 宽24mm厚14mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 240米
73 | Pvc排水管 | ø110mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米
74 | Pvc排水管 | ø75mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米
75 | Pvc排水管 | ø50mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米
76 | PVC活接头 | ø50mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个
77 | 线管Pvc直接 | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 40个
78 | Pvc三通 | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个
79 | Pvc弯头 | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个
80 | pvc胶水 | 200ml，材质：PVC专用胶水，耐温：≤80℃，固化时间：≤24小时 | 10瓶
81 | 加长膨胀螺钩 | 国优，6mm*120mm，材质：钢，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 500个
82 | 玻璃胶 | 防霉，透明，材质：硅酮，耐温：-40℃~150℃，固化时间：≤24小时 | 30支
83 | 结构胶 | 防霉，透明，材质：硅酮，耐温：-40℃~150℃，固化时间：≤24小时 | 100支
84 | 堵漏王 | 卫生间防水快干水泥，速凝缓凝型补漏防水涂料，5kg/袋，耐压：≥1.0MPa | 20袋
85 | 底盒 | 86型/明装，PVC，材质：阻燃PC，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个
86 | 通开挂锁 | 30MM，材质：锌合金，表面处理：电镀，防撬等级：B级 | 50把
87 | ø20线卡 | 国优，ø20固线钉压线卡，100只每袋，材质：PVC，耐温：≤80℃ | 6袋
88 | 锁芯 | PC锁芯，材质：铜，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 200个
89 | 直柄锁芯 | 纯铜，材质：铜，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 300个
90 | 木门锁体 | 160mm锁体，重弹簧，舌离85mm,材质：不锈钢 | 200个
91 | 滑轨 | 固特，30cm，材质：钢，承重：≥20kg，表面处理：电镀 | 600付
92 | 衣柜锁扣 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100套
93 | 抽屉锁扣 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100套
94 | 衣柜门拉手 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 300个
95 | 卫生间门合页 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 80付
96 | 衣柜门合页 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100付
97 | 卫生间门把手 | 国优，塑钢，材质：塑钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个
98 | 教室门锁 | 国优，整套，材质：锌合金，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 30套
99 | 面盆感应龙头 | 交直流两用，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30套
100 | 不锈钢锁扣 | 圆形，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200个
101 | 月牙锁 | 国优，塑钢，材质：塑钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200付
102 | 公寓门合页 | 固特，ø2.5mm长100mm，材质：不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100付
103 | 自攻螺丝 | 国优，ø3.5mm长25mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒
104 | 自攻螺丝 | 国优，ø3.5mm长16mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒
105 | 自攻螺丝 | 国优，ø3.5mm长20mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒
106 | 自攻螺丝 | 国优，长40mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒
107 | 转尾螺丝 | 4.2mm*15mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒
108 | 转尾螺丝 | 4.2mm*45mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒
109 | 水泥钉 | 国优，ø1.6mm长45mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒
110 | 水泥钉 | 国优，1寸，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒
111 | 铁钉 | 国优，长60mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 10公斤
112 | 复合型水篾子 | 600*400*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块
113 | 复合型水篾子 | 700*250*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块
114 | 复合型水篾子 | 750*450*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块
115 | 复合型井盖 | 600*400*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块
116 | 文化石 | 200*100mm，材质：人造石材，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300块
117 | 瓷砖 | 200*300mm，材质：陶瓷，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300块
118 | 玻璃 | 34*59*65，3.5mm，材质：钢化玻璃，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤150℃ | 50张
119 | 高分子井盖 | 300*500*30mm，材质：高分子材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 50块
120 | 复合型井盖 | 600*600*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 50块
总计（元）
说明：报价时需加盖公司鲜章并附公司营业执照副本复印件并加盖鲜章。